Индивидуальный предприниматель

Светлаков Сергей Юрьевич

456940 Челябинская область, г.Куса, ИНН 743401444420, ОГРН 306741720900011

ул. Индустриальная, 49 р/с № 40802810472150102289 Отделение №8597

тел.: 8 (3514) 3-48-11. Сбербанка России г. Челябинск кор/сч. 30101810700000000602 БИК 047501602

# План мероприятий по подготовке к зиме на 2014-2015г.

*Общестроительные работы: срок исполнения май-сентябрь 2014г.*

*ответственный Крупенков С.М.*

1. Ремонт подъездов в многоквартирных домах

- ул. Индустриальная, 45

- ул. Розы Люксембург, 43

-ул. Ленина, 12, 16

1. Ремонт фасадов (ремонт крыши):

- ул. Ленинградская, 5

-ул.Ленина, 14, 25

1. Ремонт отмостки и цоколя:

- ул. Ленинградская, 24

- ул. Гагарина, 50

*Санитарно - технические работы: срок исполнения май-сентябрь 2014г.*

*ответственный Рябинин В.В.*

1. Капитальный ремонт отопления, ГВС, ХВС, водоотведения: ул.Гагарина, 5

ул. Ленинградская, 24 , Розы Люксембург, 43

1. Проведение ремонта и ревизии запорной арматуры, промывка и опрессовка внутренних систем отопления всех жилых домов.
2. Частичный ремонт системы отопления:

- ул.Р.Люксембург, 41, 43

-ул.Индустриальная, 45, 49

4. Ремонт чердачной разводки системы отопления:

-ул.Ленина, 12.

5. Восстановление подъездного отопления:

- ул. Ленинградская, 28, 23а

- ул. Ленина, 10,(утепление чердачного отопления)

6. Замена канализационного выпуска:

- ул. Р.Люксембург, 41

*Электромонтажные работы: срок исполнения май-сентябрь 2013г.*

*ответственный Липатников П.Л.*

1. Ремонт сетей освещения подвалов в МКД.
2. ППР силовых щитов в МКД
3. Замена питающей КЛ-0,4кВ щита ВРУ-0,4 кв. до РЩ №1 в доме №3 по ул.Ленинградская.
4. Диспетчеризация узлов учета тепловой энергии в домах № 25 по ул. Ленина, № 2 по ул. Толстого
5. Перевод светильников дворового освещения с ручного управления на автоматическое.
6. Монтаж устройств повторного заземления нулевого провода в МКД.
7. Ремонт сети освещения с заменой светильников на домах жилфонда.

Индивидуальный предприниматель С.Ю.Светлаков