СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КУСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Челябинской области

РЕШЕНИЕ

24.08.2016 г. № 36

г. Куса

О    внесении  изменений в решение

Совета депутатов от 24.12.2014 г.  № 73

«Об утверждении местных нормативов

градостроительного проектирования

Кусинского городского поселения»

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 18 Устава Кусинского городского поселения, письмом Министра строительства и инфраструктуры Челябинской области от 27.11.2015 № 9288 «О внесении изменений в нормативы градостроительного проектирования»

Совет депутатов Кусинского городского поселения

РЕШАЕТ:

- Внести решение Совета депутатов от 24.12.2014 г.  № 73 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Кусинского городского поселения» изменения и дополнения согласно приложению к настоящему решению.

- Направить данное решение главе Кусинского городского поселения для подписания и официального обнародования.

- Решение вступает в силу со дня официального обнародования.

Председатель   Совета   депутатов

Кусинского городского поселения                                                 Е.Э.Юшкова

Приложение

к решению Совета депутатов

Кусинского городского поселения

от 24.08.2016 г.  №  36

Изменения и дополнения

в Местные нормативы градостроительного проектирования

Кусинского городского поселения

главу VIII «Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием»   дополнить  новым  разделом  VII  следующего  содержания:

«VII. Нормативы обеспеченности объектами связи

1. Расчет обеспеченности жителей объектами связи следует осуществлять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в том числе «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; «СП 133.133330.2012. Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»; СП 134.13330.2012. Свод правил. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».

2. Размеры земельных участков для сооружений связи следует устанавливать с учетом требований «СН 461-74. Нормы отвода земель для линий связи» в соответствии с таблицей 23.

Таблица 23

| Сооружения связи | Размеры земельных участков, га |
| --- | --- |
| Радиорелейные линии, базовые станции сотовой связи |  |
| Узловые радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м: 40 50 60 70 80 90 100 110 120 | 0,80/0,30 1,00/0,40 1,10/0,45 1,30/0,50 1,40/0,55 1,50/0,60 1,65/0,70 1,90/0,80 2,10/0,90 |
| Промежуточные радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м: 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 | 0,80/0,40 0,85/0,45 1,00/0,50 1,10/0,55 1,30/0,60 1,40/0,65 1,50/0,70 1,65/0,80 1,90/0,90 2,10/1,00 |
| Аварийно-профилактические службы | 0,4 |
| Примечания: 1. Размеры земельных участков для радиорелейных линий, базовых станций сотовой связи даны: в числителе - для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе -для станций с башнями; 2. Размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке при высоте мачты или башни более 120 м., при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при пересеченной местности. |  |

3. Расчет обеспеченности жителей населенного пункта объектами связи производится по таблице 24.

Таблица 24

| Наименование объектов | Ед. изм. | Расчетные показатели | Площадь участка на ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| АТС (из расчета 600 номеров на 1000 жителей) | объект на 10-40 тысяч номеров | по расчету | 300 кв.м.*/0,1га** на объект |
| Опорно-усилительная станция (из расчета 60-120 тыс. абонентов)/районный комбинированный узел электросвязи | объект | по расчету | 550 кв.м.*/0,20га** на объект |
| Блок станция проводного вещания (из расчета 30-60 тыс. абонентов) | объект | по расчету | 0,05-0,1 га на объект |
| Звуковая трансформаторная подстанция (из расчета на 10-12 тыс. абонентов) | объект | 1 | 50-70 кв.м. на объект |
| Головная станция кабельного телевещания | объект | 1 на город | 0,02-0,1 га на объект |
| Мачта или башня, для размещения узловой радиорелейной станции, базовой станции сотовой связи | объект на 2500 жителей | в соответствии с требованиями СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи» | 10-50 кв.м. на объект |
| Примечания: * указана только полезная площадь для технологических помещений (без бытовых помещений, бойлерных, электрощитовых, коридоров, лестниц и т.д.) при условии резервирования указанной площади в перспективных зданиях общественного назначения, допускающих размещение объектов электросвязи (без обособления в отдельное здание); **указана площадь застройки с обособлением в отдельное здание. |  |  |  |

Глава Кусинского городского поселения                                     В.Г. Васенёв