Индивидуальный предприниматель

Светлаков Сергей Юрьевич

456940 Челябинская область, г.Куса, ИНН 743401444420, ОГРН 306741720900011

ул. Индустриальная, 49 р/с № 40802810472150102289 Отделение №8597

тел.: 8 (3514) 3-48-11. Сбербанка России г. Челябинск кор/сч. 30101810700000000602 БИК 047501602

исх. №\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г.

# План мероприятий по подготовке к зиме на 2013-2014г.

*Общестроительные работы: срок исполнения май-сентябрь 2013г.*

*ответственный Светлаков С.Ю.*

 1. Ремонт подъездов в многоквартирных домах

 - ул. Ленина, 2, 4,14,25,19

 -ул. Ленина, 12, 16

- ул. Ленинградская, 15а

1. Ремонт фасадов (ремонт крыши):

 - ул. Ленинградская, 5

 -ул.Ленина, 14, 25, 19, 12, 13

1. Ремонт отмостки и цоколя:

 - ул. Ленинградская, 28

 - ул. Андроновых,1

 - Ленина, 12

 *Санитарно - технические работы: срок исполнения май-декабрь 2013г.*

*ответственный Рябинин В.В.*

1. Капитальный ремонт отопления, ГВС, ХВС, водоотведения: ул.Ленинградская-15 , 5

ул. Индустриальная - 5, Ленина – 14, 25

ул. Ленина, 19

1. Проведение ремонта и ревизии запорной арматуры, промывка и опрессовка внутренних систем отопления всех жилых домов.
2. Частичный ремонт системы отопления:

- ул.Р.Люксембург, 41, 43

-ул.Индустриальная, 45, 49

-ул.Ленина, 12

 4. Восстановление подъездного отопления:

 - ул. Ленинградская, 24, 23а (розлив)

 - ул. Ленина, 10,(утепление чердачного отопления)

 5. Ремонт узла управления:

 - ул. Ленина, 12

 - ул. Индустриальная, 45, 49(розлив)

 7. Замена канализационного выпуска:

 - ул. Р.Люксембург, 41

 *Электромонтажные работы: срок исполнения май-сентябрь 2013г.*

*ответственный Липатников П.Л.*

1. Ремонт резервной КЛ-0,4кВ дома по ул. Р. Люексембург,41
2. Ремонт сетей освещения подвалов в МКД.
3. ППР силовых щитов в МКД
4. Ремонт основной питающей КЛ-0,4кВ домов по ул. Ленинградской №17,19
5. Перевод светильников дворового освещения с ручного управления на автоматическое.
6. Монтаж устройств повторного заземления нулевого провода в МКД.
7. Ремонт сети освещения с заменой светильников в д.43 по ул.Индустриальная.
8. Замена проводов воздушных вводов от ВЛ-0,4 и ВЛ-0,22кВ к МКД на СИП.
9. Капитальный ремонт эл.проводки в доме №14по ул.Ленинградской с установкой общедомового электросчетчика.
10. Замена питающей КЛ-0,22кВ от траверсы до ВРУ-0,4кВ в д.2 ул.Ленина с установкой щита ВРУ-0,22кВ с общедомовым прибором учета.
11. Замена питающей КЛ-0,22кВ от траверсы до ВРУ-0,4кВ в д.4 ул.Ленина с установкой щита ВРУ-0,22кВ с общедомовым прибором учета.
12. Установка светильников дворового освещения (Ленина, 10, 2, 3, Ленинградская, 10)
13. Ремонт питающей ВЛ-0,4 кВ на д.№ 50, ул.Гагарина.
14. Восстановление сети освещения в подвалах дома по ул. Ленинградская, ремонт разводящих сетей.

Индивидуальный предприниматель С.Ю.Светлаков